Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК-ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС»

г. Пушкино, 3-я Домбровская, д. 10

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Промывочные машины и реагенты | УО | При подготовке к отопительному сезону | 1м.п. 230 р. | До 3% | 36 мес. |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 м.п. 320р. | До 6% | 36 мес. |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 м.п. 320р. | До 5% | 24 мес. |
| 5 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | светодиодные светильники | УО | Периодический осмотр, замена | 1 шт. 1200р. | До 94% | 3года |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии | Подрядная организация | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. | До 10% 21 000р | 12 мес |
| 7 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 23 000р. | До 5% | 36 мес. |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 12 000р. | До 3% | 24 мес. |
| 9 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 12 000р. | До 3% | 24 мес. |
| 10 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 23 000р. | До 5% | 36 мес. |
| 11 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Шаровые запорные радиаторные вентили | УО | Периодическая регулировка, ремонт | 1шт. 650р. | До 6% | 12 мес |
| 12 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 1 шт. 1650р. | До 30% | 36 мес. |
| 13 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 1 шт. 1650р. | До 30% | 36 мес. |
| 14 | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Современные пластиковые окна | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 10 000 р. | До 7% | 36 мес. |
| 15 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Блоки с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 1000 р. | До 5% | 36 мес. |
| 16 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Блоки с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена | УО | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. 1000 р. | До 5% | 36 мес. |
| 17 | Утепление кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | подрядная организация | Периодический осмотр, ремонт | 1 кв.м. 850р. | До 10% | 36 мес. |
| 19 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Плата за содержание и ремонт жилого помещения; плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Фасадные панели, технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | УО; подрядная организация | Периодический осмотр, ремонт | 1 кв.м. 900 р. | До 12% | 36 мес. |

Применяемые сокращения:

УО – Управляющая организация

ЭСО – Энергосервисная компания.

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.

СОБСТЕННИКАМ КАЖДОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ О ВЫБОРЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И/ИЛИ ВНЕСТИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УТВЕРДИТЬ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДАННОГО ВИДА РАБОТ.